Перечень
общего  имущества многоквартирного дома город Усинск
ул.Парковая дом № 9
	№ п.п
	Наименование и технические характеристики
	Ед. измерения
	Ко-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Состав общего имущества
	
	
	

	1
	Межквартирные ж/б  лестничные площадки и подъездные лестницы
	м2
	481
	

	2
	Коридоры (внутриподъездные)
	м2
	
	МЖК, малосемейки

	3
	Крыльца 
	м2/шт
	34,2/6
	

	4
	Чердачное помещение
	м2
	1020,2
	

	5
	Технический подвал
	м2
	661,1
	

	6
	Крыша шатровая
	м2
	1224,2
	шифер

	7
	Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома:
	
	
	

	8
	Подъездные окна
	шт
	27
	

	9
	Подъездные двери
	шт
	12
	

	10
	Балконы, лоджии
	шт 
	72
	балконы

	11
	Лифты (при наличии)
	шт
	-
	

	12
	Мусоропровод (при наличии)
	шт
	-
	

	13
	Предподъездные лавочки
	шт
	1
	

	14
	Предподъездные урны
	шт
	6
	

	15
	Контейнерная площадка
	м2
	1
	Одна на 2 дома:

Парковая 9, Парковая 11

	16
	Придомовая территория в т.ч.
	м2
	4280
	

	
	внутридворовой проезд
	м2
	300
	

	
	тротуары
	м2
	295,6
	

	17
	Детская площадка
	шт
	1
	

	18
	Помещения, не являющиеся частями квартир (колясочная, эл.щитовая, пожарный выход, бытовые помещения)
	м2
	3,0
	

	19
	Внутридомовое газовое оборудование ( ВДГО ):
	
	
	

	20
	Задвижки на фасадном наружном газопроводе
	шт
	1
	

	21
	Краны (внутриподъездные )
	шт
	18
	

	22
	Внутридомовой и дворовой газопровод
	м
	90,7
	

	23
	Стояки
	шт
	18
	

	
	СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	
	
	

	1
	Тепловой узел в т.ч. 

запорная арматура

 элеватор

грязевик,

манометр
	шт.

шт

шт

шт

шт
	1

8

1

2

-
	

	2
	Трубопроводы Ø 15-114мм
	м.п
	1274
	

	3
	Отопительные приборы (регистры, батареи, радиаторы)
	шт.
	202
	

	4
	Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм
	шт.
	138
	

	5
	Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: в т.ч.  

КАРАТ –РС

КТСП –Н  (термопреобразователь)

ЭЛЬФ -03П (считывающее устройство)
	шт.

шт.

 шт.

 шт.
	-

-

-

-
	

	
	СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	
	
	

	6
	Водопроводные трубы Ø 15-114мм
	м.п.
	566
	

	7
	Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм
	шт.
	134
	

	8
	Теплообменник водоводянойL 4 м, 

секция Ø 100мм

секция Ø  89 мм
	шт. 

шт. 

шт.
	1

2

2
	

	9
	Узел рециркуляции: 

 задвижки, вентиля  Ø 15-50мм                      

 манометр ЭКМ,

 фильтр Ø 32-50мм                      

 обратный клапан Ø 32-50мм                      

 приборы  КиПа

 циркуляционный насос марка


	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	-

-

-

-

-

-

-
	

	10
	Общедомовой  узел учета горячего водоснабжения:в т.ч.

 манометр

 запорная арматура

счетчик   маркаВСГдØ 32мм
	шт.

шт

шт

шт
	1

1

2

1
	

	
	СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	
	
	

	11
	Водопроводные трубы Ø 15-114мм
	м.п.
	472
	

	12
	Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм
	шт.
	132
	

	13
	Общедомовой  узел учета холодного водоснабжения:вт.ч.

 манометр

запорная арматура

 фильтр

счетчик маркаВСХд Ø  40 мм
	шт

шт

шт

шт

шт
	1

1

2

1

1
	

	
	СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
	
	
	

	14
	Канализационные трубы Ø 100-150мм
	м.п.
	144
	

	15
	Фановые стояки Ø 50-100мм
	м.п/шт.
	378/18
	

	16
	Канализационные выпуска Ø100-150мм
	м.п/шт.
	8/2
	

	
	СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
	
	
	

	1
	Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств (ВРУ), начиная с входных зажимов питающих кабелей или изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля управления
	шт
	2
	Подъезд № 4

 в подвале

	2
	Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей
	м.п.


	450
	

	3
	Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также с электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков электроэнергии
	шт.
	30
	

	4
	Осветительные установки общедомовых помещений с коммутационной аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в подъездах, в подвалах, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях
	шт.
	40
	

	5
	Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: 

счетчик марка ЦЭ6850М

измерительный трансформатор тока Т-0,66УЗКтт 200/5
	шт.

шт.
	2

2
	в ТП

	6
	Освещение наружное (светильники РКУ)
	шт
	4
	


